**附件 1**

**双替代清洁供暖大数据监控平台**

**网页版操作说明**

# 1.登录

## 1.1 系统登录

1、登录地址：<http://47.92.117.231:18080/stdapp/coframe/auth/login/login.jsp>

2、账号：账号都是市县公司名称首字母加上\_CX 还有\_SH，例如：中牟县 ZMX\_CX和ZMX\_SH;

# 2.总体展示功能


## 2.1 首页

* **功能概述**

按照异常信息查询条件查询展示，可以对查询条件进行修改，展示待处理和已处理信息。

* **进入方式**

登录供“双替代”清洁供暖大数据监管平台，点击【首页】。



* **操作过程**

页面共2个查询条件，分别为“年份”、“时间”。

（1）修改年份条件，进行建档立卡、运营情况信供暖期信息查询。

（2）修改时间条件，进行建档立卡、运营情况信息查询。

（3）点击地图中的地市模块，查询选择地市的建档立卡和运营情况信息，地图展示地市下级实施用户信息；钻取后点击返回按钮或地图空白区域返回全省信息。

# 3. 建档立卡功能


## 3.1档案管理

* **功能概述**

按照档案维护查询条件查询展示，可以根据不同的查询条件展示对应的档案信息。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【建档立卡】----->【档案管理】。




以上数据都是测试数据仅供参考

* **操作过程**


页面共7个按钮，分别为“Excel模板下载”、“批量导入”，“新增”，“修改”，“删除”，“查询”，“重置”。

（1）点击Excel模板下载按钮下载Excel模板

（2）根据下载所下载模板填写模板信息，点击批量导入按钮，选择模板文件，点击导入按钮，导入模板信息。（注意：户号，身份证号，电话号码必须为文本格式！）




1. 点击新增按钮弹出新增窗口填写用户编号，移开鼠标，回填用户基本信息，修改完善档案信息，点击保存，新增成功！



点击选择文件可选择上传附件

1. 选择一条档案信息点击修改，弹出修改窗口可修改档案信息



1. 选择档案信息点击删除按钮，可删除档案信息。
2. 选择不同的查询条件，可查询相应的档案信息。

点击重置按钮，重置查询条件。

## 3.2档案审核

* **功能概述**

按照档案审核查询条件查询展示，可以对查询条件进行修改，展示待审核和已审核，未批准的用户信息。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【建档立卡】----->【档案审核】。



以上数据都是测试数据仅供参考

* **操作过程**

页面共2个按钮，分别为“查询”、“重置”。

（1）输入查询条件，点击“查询”按钮，进行异常信息查询，查询的结果在页面中展示。


（2）点击多选框，进行审核和驳回操作。

注意：已审核的和驳回的不能再次审核

## 3.3实施情况

* **功能概述**
* 按照实施进度展示工程实施户数量，已完成和未完成状况。
* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【建档立卡】----->【实施情况】。



1. 当你是省级客户可以查看各级市级的实施情况状况
2. 当你是市级客户可以查看各级县的实施情况状况
3. 默认是当前年度的查询实施情况状况


## 3.5档案统计

* **功能概述**

根据地市、县区、乡镇（街道）以及年份查询展示乡镇（街道）数量、行政村数量以及电代煤数量信息。

* **进入方式**


登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【建档立卡】----->【档案统计】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共2个按钮，分别为“查询”、“重置”。

（1）输入查询条件，点击“查询”按钮，进行信息查询，查询的结果在查询结果页面中展示。如下图所示：



（2）默认查询条件为登录人所在的地市和年份，当只有这两个条件时，查询结果页面展示该地市的所有县区、乡镇（街道）数量、行政村数量以及电代煤数量信息；当查询条件为地市、县区以及年份时，查询结果页面展示该地市该县区的所有乡镇（街道）、行政村数量以及电代煤数量信息；当查询条件为地市、县区、乡镇（街道）以及年份时，查询结果页面展示该地市该县区该乡镇（街道）的所有社区、电代煤数量信息。

# 4.配套工程进度展示功能


## 4.1工程进度

* **功能概述**

按照工程进度展示工程项目数量，已完成和未完成状况

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【工程进度】----->【工程进度】。





1. 当你是省级客户可以查看各级市级的工程进度状况
2. 当你是市级客户可以查看各级县的工程进度状况
3. 默认是当前年度的查询工程进度状况

# 5. 运行情况功能

## 5.1电代煤电量

* **功能概述**

根据煤改电标签用户日电量、月电量、年电量等不同维度及煤改电台区负荷进行分析。煤改电用户电量运营情况应包含分地区（市/县）的日、月、年维度电量以及同环比分析，取暖电量及同比分析，户均电量及同比分析，零度户及同比分析。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【运行情况】----->【电代煤电量】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共有19个地市的按钮和2个查询条件。

（1）点击某个地市，选择查询条件，进行信息查询，查询的结果在图形中展示。


## 5.2电代煤设备及价费

* **功能概述**

图形化展示电代煤分布式和分散式设备类型户数，分地区。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【运行情况】----->【电代煤设备及价费】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共有19个地市的按钮和2个查询条件。

（1）点击某个地市，选择查询条件，进行信息查询，查询的结果在图形中展示。

## 5.3气代煤气量

* **功能概述**

根据气代煤标签用户日气量、月气量、年气量等不同维度及气代煤台区负荷进行分析。气代煤用户气量运营情况应包含分地区（市/县）的日、月、年维度气量以及同环比分析，取暖气量及同比分析，户均气量及同比分析，零度户及同比分析。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【运行情况】----->【气代煤气量】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共有19个地市的按钮和2个查询条件。

（1）点击某个地市，选择查询条件，进行信息查询，查询的结果在图形中展示。


## 5.4气代煤设备及价费

* **功能概述**

图形化展示气代煤分布式和分散式设备类型户数，分地区。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【运行情况】----->【气代煤设备及价费】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共有19个地市的按钮和2个查询条件。

1. 点击某个地市，选择查询条件，进行信息查询，查询的结果在图形中展示。

# 6.双替代相关政策宣传功能

## 6.1政策文件

* **功能概述**

根据系统登录工号所属供电单位分别进行省级层面、市级层面政策文件维护，维护内容包含单位、文件名、设备补贴标准、补贴方式、补贴设备类型、运行补贴标准、补贴政策核心内容、文件附件等信息，可点击相应文件名称弹出文件内容以供查阅、下载。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【政策宣传】----->【政策文件】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共有3查询条件4个按钮。

（1）修改查询条件，点击【查询】按钮可以查询满足条件的政策文件信息。

（2）点击【新增】按钮，弹出政策文件新增页面添加政策文件信息，上传政策相关附件。

（3）点击【修改】按钮，弹出政策文件修改页面修改政策文件信息，上传政策相关附件。

（4）选择一条需要删除的政策信息，点击【删除】按钮，删除政策文件相关信息和附件信息。

（5）选择一条政策文件信息，双击弹出政策文件详情信息。

（6）附件信息点击下载支持下载操作，pdf、图片等附件支持在线预览。

## 6.2宣传报道

* **功能概述**

根据系统登录工号所属供电单位分别进行宣传报道维护，维护内容包含宣传类型、地区、文件名称、文件内容简述、宣传附件等信息，可点击相应文件名称弹出文件内容以供查阅、下载。

* **进入方式**

登录"双替代"清洁供暖大数据监控平台，点击【政策宣传】----->【宣传报道】。如下图所示：



* **操作过程**

页面共有3查询条件4个按钮。

（1）修改查询条件，点击【查询】按钮可以查询满足条件的宣传报道信息。

（2）点击【新增】按钮，弹出宣传报道新增页面添加宣传报道信息，上传宣传报道相关附件。

（3）点击【修改】按钮，弹出宣传报道修改页面修改宣传报道信息，上传宣传报道相关附件。

（4）选择一条需要删除的宣传报道信息，点击【删除】按钮，删除宣传报道相关信息和附件信息。

（5）选择一条宣传报道信息，双击弹出宣传报道详情信息。

（6）附件信息点击下载支持下载操作，pdf、图片等附件支持在线预览。

技术支持：

牛彪 13598831386

田凯 18637131904