河南省水资源税改革试点

非农业取用水量核定

工作办法（试行）

第一条  为扎实推进我省水资源税改革，规范非农业取用水量核定工作，根据《扩大水资源税改革试点实施办法》、《河南省水资源税改革试点实施办法》、《河南省水资源税征收管理办法》（试行），结合实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于河南省境内非农业取用水水资源税纳税人的取用水量核定工作。

水资源税纳税人指利用取水工程或设施直接取用地表水、地下水的单位和个人（《河南省水资源税改革试点实施办法》规定的免征水资源税的除外）。其中城镇公共供水企业、农村人口生活用水的集中式饮水工程运营单位为水资源税纳税人；采矿疏干排水直接外排的，采矿单位是水资源税纳税人；采矿疏干排水回收利用时，回收利用单位是城镇公共供水企业或农村人口生活用水的集中式饮水工程运营单位的，城镇公共供水企业或农村人口生活用水的集中式饮水工程运营单位为纳税人（回收利用水量不计入采矿单位）；回收利用单位是除城镇公共供水企业、农村人口生活用水的集中式饮水工程运营单位之外的其他单位或采矿单位自用的，采矿单位为纳税人；建筑疏干排水的建设单位为纳税人。

非农业取用水指除农业生产（种植业、畜牧业、水产养殖业、林业）之外的城镇公共供水、农村人口集中式饮水工程、特种行业和其他行业用水。

取用水量核定指水行政主管部门对水资源税纳税人应纳水资源税的实际取用水量进行的核准认定行为。

第三条  水资源税纳税人取用水量核定工作由水资源税纳税人取水口所在地的市、县级水行政主管部门负责。

取用水量应当按照《河南省水资源税改革试点实施办法》中的税额标准，区分不同水源类型、用水行业和区域分别核定。

第四条  水资源税纳税人首次纳税时，应当在首个纳税期满或纳税义务发生之日起7日内，向承担本行政区域取用水量核定任务的水行政主管部门申报本期取用水量，申报时必须提供能够证实税款所属期取用水量的计量设施表盘照片、计量设施正常工作照片等资料，申报取用水量与计量设施计量水量有明显偏差的（“明显偏差”指“（申报水量-计量水量）/计量水量”的比值超±10%，下同），应附具说明及相关材料。水行政主管部门应对水资源税纳税人报送的相关资料进行登记并核定水量，申报取用水量与计量设施计量偏差较大（超±10%）或其他需要进行现场核查的，应进行现场核查。

水行政主管部门对申报材料审核后，应及时将取用水量核定信息录入水资源税征收取用水信息管理系统（以下简称“水资源税信息系统”），通过系统生成《河南省水资源税纳税人取用水量核定书》，并通过信息系统、纸质文档等方式向取用水户、相关税务部门递送。取用水户根据水行政主管部门复核的实际取用水量向税务机关申报纳税。税务机关应当按照取用水量核定书结果征收水资源税,并将纳税人的申报纳税等信息定期通过信息系统或纸质文档送交水行政主管部门。《河南省水资源税纳税人取用水量核定书》作为税务机关比对纳税人是否足额申报纳税的依据。

取用水量首次核定后，纳税人应在后续征期自主申报水量，并缴纳水资源税，水行政主管部门可根据实际情况，采用比对或重点抽查等方式对纳税人申报水量进行复核。

第五条  水资源税纳税人应依照《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2012）、《水资源水量监测技术导则》（SL 365-2015）、国家水资源监控能力建设项目标准（以水利部国家水资源监控能力建设项目办公室最新公布版本为准）及其他相关技术要求和征税管理需要在取用水口安装经具备资质的计量技术机构检定合格的取水计量设施，并将取水计量设施安装信息在水资源税信息系统进行登记备案，作为取用水计量和水行政主管部门监督检查的依据。水资源税纳税人负责取水计量设施日常维护，并按相关规定定期校验，确保运行正常和计量数据准确可靠。具有回灌和退水要求的水资源税纳税人应在回灌口、退水口安装计量设施。取用水需区分不同用途、不同税额的，应分别安装计量设施。

取用水口和计量设施数量超过1个以上的，水资源税纳税人应按照税额分类标准对取用水口进行编号，并在取用水口计量设施处进行编号标识。

第六条  纳入河南省水资源在线计量监控系统管理的水资源税纳税人按照在线计量监控系统采集数据申报取用水量，水行政主管部门按照在线计量监控数据核定对应取水口的实际取用水量，有异议的进行现场核验。若纳税人自主申报取用水量与在线监测数据存在较大差异时（超±10%），水行政主管部门应联合税务部门、计量行政部门及时对计量设施进行现场核验。

第七条  取水计量设施运行不正常的，纳税人应24小时内将计量设施故障情况报水行政主管部门登记备案，并在7日内进行修复或更换，修复或更换取水计量设施安装信息在河南省水资源税信息管理系统及时登记。

计量设施运行不正常期间，取用水量按照取用水户前三个月计量设施正常运行时的平均取水量或取水许可量核定。

水行政主管部门应加强纳税人计量设施运行的监督检查，对发现的取水计量设施不合格或运行不正常现象，责令水资源税纳税人限期整改。

第八条  有下列情形之一的，水行政主管部门可按照日最大取水（排水）能力核定纳税人取用水量：

（一）纳税人未按规定安装取用水计量设施的；

（二）纳税人计量设施不合格或者运行不正常，未在规定时间内报水行政主管部门备案、不及时更换或者修复的；

（三）按用水定额和产量（发电量）计算核定取用水量时，纳税人拒不提供当期生产经营情况的；

（四）纳税人存在人为破坏计量设施、偷换计量设施、篡改表盘图片、扰动计量设施，存在偷水行为的；

（五）纳税人未在申报期内向水行政主管部门申报取用水量的。

（六）公共供水企业和农村人口生活用水的集中式饮水工程纳税人在申报期内未向水行政主管部门申报分类取用水量和售水计量明细的。

第九条  纳税人取用水量，按照下列方法核定水量纳税：

（一）通过水泵、无压管道、明渠直接取用水，计量设施正常工作的，取用水量按照计量设施计量值核定。

（二）城镇公共供水企业、农村人口生活用水的集中式饮水工程取用水量按照销售水量核定；纳税人应依照取水许可按征期向水行政主管部门申报实际取水量和销售水量并提供分类取水、售水计量明细；水行政主管部门依据纳税人提供的分类取水、售水计量明细，核定纳税人取用水量；水行政主管部门可根据取用水监管工作需要进行定期或不定期核查。

（三）水力发电和火力发电贯流式（不含循环式）冷却取用水，按照实际发电量核定；

（四）采矿疏干排水分以下情形核定：

1、疏干排水直接外排的，取用水量按外排量核定。

2、回收利用疏干排水单位是城镇公共供水企业和农村人口生活用水的集中式饮水工程运营单位的，回收利用取用水量不计入采矿单位；回收利用单位是除城镇公共供水企业、农村人口生活用水的集中式饮水工程运营单位之外的其他单位或采矿单位自用的，按回收利用量核定。

3、疏干排水部分直接外排、部分回收利用的，按照直接外排水量和回收利用水量分别核定。

4、采矿疏干排水现场不具有计量设施安装条件的，由水行政主管部门组织对纳税人疏干排水排水量、回收利用水量进行论证，按照论证结果核定水量。

（五）建筑疏干排水。建筑疏干排水的纳税人为建设单位。纳税人应及时向水行政主管部门申请临时取水许可。疏干排水量按照建筑工程设计单位出具的施工降水方案和建设单位自主安装计量设施核定施工期总排水量。施工期或施工方案发生较大变化的，重新提交施工降水方案，取水期限按照施工实际期限计算，重新核定施工期总排水量。未按规定申请临时取水许可、未提交施工降水方案或未安装计量设施的，取用水量按照排水设施最大取水能力计算。

疏干排水直接外排的，视同直接取用地下水核定外排水量。建筑工程疏干排水纳税人采用回灌技术措施的，回灌方案须报水利部门备案，排水量按照施工期总排水量扣减回灌部分核定。疏干排水回收利用的按回收利用量核定，回收利用疏干排水应具有明确的用水主体单位和合理用途。

（六）地源热泵应全封闭运行并同层回灌，按照实际取水量核定；地源热泵使用者取水未能全部同层回灌的，回灌水量和未回灌水量分别核定，未回灌水量视同直接取用地下水核定水量。

第十条  日最大取（排）水能力，按照下列方法计算：

（一）通过水泵取水的，按照水泵额定流量或设计流量乘以24小时计算核定。无法获取水泵额定流量或设计流量的参照《城镇供水长距离输水管道工程技术规范》（CECS193-2005）和《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）中按出水管道管径核定取水设施的取水能力，管内流速取1.5m/s。

（二）使用无压管道取水的，按管道设计流量乘以24小时核定。无法获取设计流量的，可采用具有水利工程设计资质的第三方评估结果核定。

（三）采用明渠取水的，按明渠设计流量乘以24小时核定。无法获取明渠设计流量的，可采用具有水利工程设计资质的第三方评估结果核定。

（四）城镇公共供水企业、农村人口生活用水的集中式饮水工程，按照工程设计供水规模核定。

（五）水力发电企业和火力发电贯流式冷却用水企业，按照设计装机容量最大发电量计算核定。

（六）采矿疏干排水企业，按照采矿企业设计最大涌水量核定。

第十一条  水行政主管部门与税务机关应建立信息共享机制，定期交换取用水核定信息和水资源税缴纳等信息，对有差异的信息进行联合复核。

第十二条  地热水、矿泉水取水按照《河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局 河南省水利厅关于新增和调整部分资源税应税品目及税率的通知》（豫财税政〔2018〕44号）征收地热水资源税和矿泉水资源税，取水量核定参照本办法执行。

第十三条  本办法由河南省水利厅负责解释。

第十四条  本办法自印发之日起施行。