附件1

2019年电线电缆等4种产品质量监督抽查结果

本次抽查了电线电缆等4种产品，涉及250家企业。有69家企业未抽到样品，其中，停产停业49家、未生产拟抽查产品12家、注册地未找到该企业3家、未满足抽样数量1家、上级部门抽查过4家。实际抽样检验了全省181家企业生产的181批次产品，其中，171批次产品符合标准要求，10批次产品不符合标准要求。

1. 电线电缆。本次共抽查了123家企业，有23家企业因停产停业未抽到样品。实际抽取了郑州、开封、洛阳、平顶山、漯河、新乡、焦作、许昌、濮阳、南阳、商丘、鹤壁市、周口、济源等14个省辖市和巩义、长垣、滑县等3个省直管县（市）100家企业生产的100批次电线电缆产品。本次抽查依据GB/T 12706.1《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》、GB/T 12706.2《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆》、GB/T 12706.3《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆》、GB/T1179《圆线同心绞架空导线》、GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》、GB/T 5023.1《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》、GB/T 5023.2《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》、GB/T 5023.3《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》、JB/T 8734.1《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》、JB/T 8734.2《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》、JB/T 8734.3《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》、JB/T 8734.4《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》、JB/T 8734.5《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》、JB/T10491.1《额定电压450/750V及以下交聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分：一般规定》、JB/T10491.2《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》等标准及《河南省2019年第3批电线电缆产品质量安全（生产加工环节）省监督抽查实施方案》，对电线电缆产品的导体直流电阻、电压试验、绝缘和护套平均厚度、绝缘和护套最薄处厚度、编织（或缠绕）密度、老化前抗张强度、老化前断裂伸长率、老化后抗张强度及变化率、老化后断裂伸长率及变化率、绝缘和护套失重试验、热延伸试验、热收缩、成束燃烧试验、无卤试验、烟密度试验等项目进行了检验。经检验，94批次产品符合标准要求，6批次产品不符合标准要求。主要涉及标志内容检查、绝缘厚度、绝缘老化后抗张强度和断裂伸长率变化率、绝缘失重试验项目。

2. 防爆电气。本次共抽查了70家企业，有20家企业未抽到样品,其中，停产停业5家、未生产拟抽查产品13家、注册地未找到该企业1家、上级部门已抽查过1家。实际抽取了郑州、开封、洛阳、安阳、新乡、焦作、南阳、济源等8个省辖市和长垣县1个省直管县(市)50家企业生产的50批次防爆电气产品。本次抽查依据GB 3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分：设备  通用要求》、GB 3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》、GB3836.9-2014《爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备》、GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》、GB 12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”》、GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》及《河南省2019年第3批防爆电气产品质量监督抽查实施方案》，对防爆电气产品的警告标志和防爆标志检查、结构检查、外壳防护等级试验、温度测定、绝缘介电强度试验、效率的确定、抗冲击试验、绝缘套管扭转试验、电缆夹紧试验、引入装置的密封试验和机械强度试验、火花点燃试验、跌落试验、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、电缆拔脱试验等项目进行了检验。经检验，49批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及结构检查项目。

3. 水泵。本次共抽查了30家企业，有24家企业未抽到样品，其中，停产停业19家、注册地未找到该企业2家、上级部门已抽查3家。实际抽取了郑州、洛阳、漯河等3个省辖市和鹿邑县1个省直管县(市)6家企业生产6批次潜水电泵产品。本次抽查依据GB/T2816-2014《井用潜水泵》、GB/T2818-2014《井用潜水异步电动机》、GB/T25409-2010《小型潜水电泵》及《河南省2019年第3批潜水电泵产品质量监督抽查实施方案》，对潜水电泵产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、效率、规定点流量扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水（气）压试验、安全标志、噪声、振动等主要项目进行检验。经检验，5批次产品符合标准要求，1批次产品不符合标准要求，主要涉及效率项目。

4. 橡胶软管和软管组合件。本次共抽查了27家企业，有2家企业因停产停业未抽到样品。实际抽取了郑州、洛阳、平顶山、焦作、濮阳、漯河、三门峡、驻马店、南阳等9个省辖市25家企业生产的25批次橡胶软管和软管组合件产品。本次抽查依据GB/T 3683-2011《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》、GB/T10544-2013《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型 规范》及《河南省2019年第3批橡胶软管和软管组合件产品质量监督抽查实施方案》，对橡胶软管和软管组合件产品的静液压试验、脉冲试验、泄漏试验、爆破压力试验、臭氧老化试验、低温曲挠性试验等项目进行了检验。经检验，23批次产品符合标准要求，2批次产品不符合标准要求，主要涉及脉冲试验项目。